## Cotas
Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova
Rua Dr. Pedro Camacho Vieira
6060-259 LADOEIRO
Telefone 277 927 204 / Telefax 277 927 224
|  |  | Obra: | 8 e 20
|  | Albufeira: | Barragem Marechal Carmona
Cota do N. P. A.: |  | 255.5
Cota do N. M. C.: |  | 258.5 |  | Boletim nº. |  | 51/2015
Capacidade da albufeira: |  | 78100000 |  | Semana de : |  | 13-12-2015 a 19-12-2015
| Albufeira |  |  | Central
Dias | Cotas | Volumes Armazenados (106 m3) | Variações (106 m3) | Tempo de funcionamento |  | Potências (MW) |  | Energia Produzida (KWh) | Observações | %
Último dia da semana anterior | 248.25 | 39.1 | ---- | h | m | Máx. | Min. |  |  | 50.064
Domingo | 248.25 | 39.1 | 0 | 0 | 00 |  |  |  |  | 50.064
Segunda | 248.27 | 39.18 | 0.08 | 1 | 00 |  |  |  |  | 50.1665
Terça | 248.3 | 39.3 | 0.12 | 0 | 00 |  |  |  |  | 50.3201
Quarta | 248.32 | 39.38 | 0.08 | 0 | 00 |  |  |  |  | 50.4225
Quinta | 248.33 | 39.42 | 0.04 | 0 | 00 |  |  |  |  | 50.4738
Sexta | 248.33 | 39.42 | 0 | 0 | 00 |  |  |  |  | 50.4738
Sábado | 248.34 | 39.46 | 0.04 | 0 | 00 |  |  |  |  | 50.525
|  | Variação | 0.36 | 1 | 00
Visto:

## Tabela
Cotas | Volume
(m) | 106 m3
228 | 0,8
228.01 | 0.803
228.02 | 0.806
228.03 | 0.809
228.04 | 0.812
228.05 | 0.815
228.06 | 0.818
228.07 | 0.821
228.08 | 0.824
228.09 | 0.827
228.1 | 0.83
228.11 | 0.833
228.12 | 0.836
228.13 | 0.839
228.14 | 0.842
228.15 | 0.845
228.16 | 0.848
228.17 | 0.851
228.18 | 0.854
228.19 | 0.857
228.2 | 0.86
228.21 | 0.863
228.22 | 0.866
228.23 | 0.869
228.24 | 0.872
228.25 | 0.875
228.26 | 0.878
228.27 | 0.881
228.28 | 0.884
228.29 | 0.887
228.3 | 0.89
228.31 | 0.893
228.32 | 0.896
228.33 | 0.899
228.34 | 0.902
228.35 | 0.905
228.36 | 0.908
228.37 | 0.911
228.38 | 0.914
228.39 | 0.917
228.4 | 0.92
228.41 | 0.923
228.42 | 0.926
228.43 | 0.929
228.44 | 0.932
228.45 | 0.935
228.46 | 0.938
228.47 | 0.941
228.48 | 0.944
228.49 | 0.947
228.5 | 0.95
228.51 | 0.953
228.52 | 0.956
228.53 | 0.959
228.54 | 0.962
228.55 | 0.965
228.56 | 0.968
228.57 | 0.971
228.58 | 0.974
228.59 | 0.977
228.6 | 0.98
228.61 | 0.983
228.62 | 0.986
228.63 | 0.989
228.64 | 0.992
228.65 | 0.995
228.66 | 0.998
228.67 | 1.001
228.68 | 1.004
228.69 | 1.007
228.7 | 1.01
228.71 | 1.013
228.72 | 1.016
228.73 | 1.019
228.74 | 1.022
228.75 | 1.025
228.76 | 1.028
228.77 | 1.031
228.78 | 1.034
228.79 | 1.037
228.8 | 1.04
228.81 | 1.043
228.82 | 1.046
228.83 | 1.049
228.84 | 1.052
228.85 | 1.055
228.86 | 1.058
228.87 | 1.061
228.88 | 1.064
228.89 | 1.067
228.9 | 1.07
228.91 | 1.073
228.92 | 1.076
228.93 | 1.079
228.94 | 1.082
228.95 | 1.085
228.96 | 1.088
228.97 | 1.091
228.98 | 1.094
228.99 | 1.097
229 | 1.1
229.01 | 1.104
229.02 | 1.108
229.03 | 1.112
229.04 | 1.116
229.05 | 1.12
229.06 | 1.124
229.07 | 1.128
229.08 | 1.132
229.09 | 1.136
229.1 | 1.14
229.11 | 1.144
229.12 | 1.148
229.13 | 1.152
229.14 | 1.156
229.15 | 1.16
229.16 | 1.164
229.17 | 1.168
229.18 | 1.172
229.19 | 1.176
229.2 | 1.18
229.21 | 1.184
229.22 | 1.188
229.23 | 1.192
229.24 | 1.196
229.25 | 1.2
229.26 | 1.204
229.27 | 1.208
229.28 | 1.212
229.29 | 1.216
229.3 | 1.22
229.31 | 1.224
229.32 | 1.228
229.33 | 1.232
229.34 | 1.236
229.35 | 1.24
229.36 | 1.244
229.37 | 1.248
229.38 | 1.252
229.39 | 1.256
229.4 | 1.26
229.41 | 1.264
229.42 | 1.268
229.43 | 1.272
229.44 | 1.276
229.45 | 1.28
229.46 | 1.284
229.47 | 1.288
229.48 | 1.292
229.49 | 1.296
229.5 | 1.3
229.51 | 1.304
229.52 | 1.308
229.53 | 1.312
229.54 | 1.316
229.55 | 1.32
229.56 | 1.324
229.57 | 1.328
229.58 | 1.332
229.59 | 1.336
229.6 | 1.34
229.61 | 1.344
229.62 | 1.348
229.63 | 1.352
229.64 | 1.356
229.65 | 1.36
229.66 | 1.364
229.67 | 1.368
229.68 | 1.372
229.69 | 1.376
229.7 | 1.38
229.71 | 1.384
229.72 | 1.388
229.73 | 1.392
229.74 | 1.396
229.75 | 1.4
229.76 | 1.404
229.77 | 1.408
229.78 | 1.412
229.79 | 1.416
229.8 | 1.42
229.81 | 1.424
229.82 | 1.428
229.83 | 1.432
229.84 | 1.436
229.85 | 1.44
229.86 | 1.444
229.87 | 1.448
229.88 | 1.452
229.89 | 1.456
229.9 | 1.46
229.91 | 1.464
229.92 | 1.468
229.93 | 1.472
229.94 | 1.476
229.95 | 1.48
229.96 | 1.484
229.97 | 1.488
229.98 | 1.492
229.99 | 1.496
230 | 1.5
230.01 | 1.504
230.02 | 1.508
230.03 | 1.512
230.04 | 1.516
230.05 | 1.52
230.06 | 1.524
230.07 | 1.528
230.08 | 1.532
230.09 | 1.536
230.1 | 1.54
230.11 | 1.544
230.12 | 1.548
230.13 | 1.552
230.14 | 1.556
230.15 | 1.56
230.16 | 1.564
230.17 | 1.568
230.18 | 1.572
230.19 | 1.576
230.2 | 1.58
230.21 | 1.584
230.22 | 1.588
230.23 | 1.592
230.24 | 1.596
230.25 | 1.6
230.26 | 1.604
230.27 | 1.608
230.28 | 1.612
230.29 | 1.616
230.3 | 1.62
230.31 | 1.624
230.32 | 1.628
230.33 | 1.632
230.34 | 1.636
230.35 | 1.64
230.36 | 1.644
230.37 | 1.648
230.38 | 1.652
230.39 | 1.656
230.4 | 1.66
230.41 | 1.664
230.42 | 1.668
230.43 | 1.672
230.44 | 1.676
230.45 | 1.68
230.46 | 1.684
230.47 | 1.688
230.48 | 1.692
230.49 | 1.696
230.5 | 1.7
230.51 | 1.704
230.52 | 1.708
230.53 | 1.712
230.54 | 1.716
230.55 | 1.72
230.56 | 1.724
230.57 | 1.728
230.58 | 1.732
230.59 | 1.736
230.6 | 1.74
230.61 | 1.744
230.62 | 1.748
230.63 | 1.752
230.64 | 1.756
230.65 | 1.76
230.66 | 1.764
230.67 | 1.768
230.68 | 1.772
230.69 | 1.776
230.7 | 1.78
230.71 | 1.784
230.72 | 1.788
230.73 | 1.792
230.74 | 1.796
230.75 | 1.8
230.76 | 1.804
230.77 | 1.808
230.78 | 1.812
230.79 | 1.816
230.8 | 1.82
230.81 | 1.824
230.82 | 1.828
230.83 | 1.832
230.84 | 1.836
230.85 | 1.84
230.86 | 1.844
230.87 | 1.848
230.88 | 1.852
230.89 | 1.856
230.9 | 1.86
230.91 | 1.864
230.92 | 1.868
230.93 | 1.872
230.94 | 1.876
230.95 | 1.88
230.96 | 1.884
230.97 | 1.888
230.98 | 1.892
230.99 | 1.896
231 | 1.9
231.01 | 1.906
231.02 | 1.912
231.03 | 1.918
231.04 | 1.924
231.05 | 1.93
231.06 | 1.936
231.07 | 1.942
231.08 | 1.948
231.09 | 1.954
231.1 | 1.96
231.11 | 1.966
231.12 | 1.972
231.13 | 1.978
231.14 | 1.984
231.15 | 1.99
231.16 | 1.996
231.17 | 2.002
231.18 | 2.008
231.19 | 2.014
231.2 | 2.02
231.21 | 2.026
231.22 | 2.032
231.23 | 2.038
231.24 | 2.044
231.25 | 2.05
231.26 | 2.056
231.27 | 2.062
231.28 | 2.068
231.29 | 2.074
231.3 | 2.08
231.31 | 2.086
231.32 | 2.092
231.33 | 2.098
231.34 | 2.104
231.35 | 2.11
231.36 | 2.116
231.37 | 2.122
231.38 | 2.128
231.39 | 2.134
231.4 | 2.14
231.41 | 2.146
231.42 | 2.152
231.43 | 2.158
231.44 | 2.164
231.45 | 2.17
231.46 | 2.176
231.47 | 2.182
231.48 | 2.188
231.49 | 2.194
231.5 | 2.2
231.51 | 2.206
231.52 | 2.212
231.53 | 2.218
231.54 | 2.224
231.55 | 2.23
231.56 | 2.236
231.57 | 2.242
231.58 | 2.248
231.59 | 2.254
231.6 | 2.26
231.61 | 2.266
231.62 | 2.272
231.63 | 2.278
231.64 | 2.284
231.65 | 2.29
231.66 | 2.296
231.67 | 2.302
231.68 | 2.308
231.69 | 2.314
231.7 | 2.32
231.71 | 2.326
231.72 | 2.332
231.73 | 2.338
231.74 | 2.344
231.75 | 2.35
231.76 | 2.356
231.77 | 2.362
231.78 | 2.368
231.79 | 2.374
231.8 | 2.38
231.81 | 2.386
231.82 | 2.392
231.83 | 2.398
231.84 | 2.404
231.85 | 2.41
231.86 | 2.416
231.87 | 2.422
231.88 | 2.428
231.89 | 2.434
231.9 | 2.44
231.91 | 2.446
231.92 | 2.452
231.93 | 2.458
231.94 | 2.464
231.95 | 2.47
231.96 | 2.476
231.97 | 2.482
231.98 | 2.488
231.99 | 2.494
232 | 2.5
232.01 | 2.507
232.02 | 2.514
232.03 | 2.521
232.04 | 2.528
232.05 | 2.535
232.06 | 2.542
232.07 | 2.549
232.08 | 2.556
232.09 | 2.563
232.1 | 2.57
232.11 | 2.577
232.12 | 2.584
232.13 | 2.591
232.14 | 2.598
232.15 | 2.605
232.16 | 2.612
232.17 | 2.619
232.18 | 2.626
232.19 | 2.633
232.2 | 2.64
232.21 | 2.647
232.22 | 2.654
232.23 | 2.661
232.24 | 2.668
232.25 | 2.675
232.26 | 2.682
232.27 | 2.689
232.28 | 2.696
232.29 | 2.703
232.3 | 2.71
232.31 | 2.717
232.32 | 2.724
232.33 | 2.731
232.34 | 2.738
232.35 | 2.745
232.36 | 2.752
232.37 | 2.759
232.38 | 2.766
232.39 | 2.773
232.4 | 2.78
232.41 | 2.787
232.42 | 2.794
232.43 | 2.801
232.44 | 2.808
232.45 | 2.815
232.46 | 2.822
232.47 | 2.829
232.48 | 2.836
232.49 | 2.843
232.5 | 2.85
232.51 | 2.857
232.52 | 2.864
232.53 | 2.871
232.54 | 2.878
232.55 | 2.885
232.56 | 2.892
232.57 | 2.899
232.58 | 2.906
232.59 | 2.913
232.6 | 2.92
232.61 | 2.927
232.62 | 2.934
232.63 | 2.941
232.64 | 2.948
232.65 | 2.955
232.66 | 2.962
232.67 | 2.969
232.68 | 2.976
232.69 | 2.983
232.7 | 2.99
232.71 | 2.997
232.72 | 3.004
232.73 | 3.011
232.74 | 3.018
232.75 | 3.025
232.76 | 3.032
232.77 | 3.039
232.78 | 3.046
232.79 | 3.053
232.8 | 3.06
232.81 | 3.067
232.82 | 3.074
232.83 | 3.081
232.84 | 3.088
232.85 | 3.095
232.86 | 3.102
232.87 | 3.109
232.88 | 3.116
232.89 | 3.123
232.9 | 3.13
232.91 | 3.137
232.92 | 3.144
232.93 | 3.151
232.94 | 3.158
232.95 | 3.165
232.96 | 3.172
232.97 | 3.179
232.98 | 3.186
232.99 | 3.193
233 | 3.2
233.01 | 3.209
233.02 | 3.218
233.03 | 3.227
233.04 | 3.236
233.05 | 3.245
233.06 | 3.254
233.07 | 3.263
233.08 | 3.272
233.09 | 3.281
233.1 | 3.29
233.11 | 3.299
233.12 | 3.308
233.13 | 3.317
233.14 | 3.326
233.15 | 3.335
233.16 | 3.344
233.17 | 3.353
233.18 | 3.362
233.19 | 3.371
233.2 | 3.38
233.21 | 3.389
233.22 | 3.398
233.23 | 3.407
233.24 | 3.416
233.25 | 3.425
233.26 | 3.434
233.27 | 3.443
233.28 | 3.452
233.29 | 3.461
233.3 | 3.47
233.31 | 3.479
233.32 | 3.488
233.33 | 3.497
233.34 | 3.506
233.35 | 3.515
233.36 | 3.524
233.37 | 3.533
233.38 | 3.542
233.39 | 3.551
233.4 | 3.56
233.41 | 3.569
233.42 | 3.578
233.43 | 3.587
233.44 | 3.596
233.45 | 3.605
233.46 | 3.614
233.47 | 3.623
233.48 | 3.632
233.49 | 3.641
233.5 | 3.65
233.51 | 3.659
233.52 | 3.668
233.53 | 3.677
233.54 | 3.686
233.55 | 3.695
233.56 | 3.704
233.57 | 3.713
233.58 | 3.722
233.59 | 3.731
233.6 | 3.74
233.61 | 3.749
233.62 | 3.758
233.63 | 3.767
233.64 | 3.776
233.65 | 3.785
233.66 | 3.794
233.67 | 3.803
233.68 | 3.812
233.69 | 3.821
233.7 | 3.83
233.71 | 3.839
233.72 | 3.848
233.73 | 3.857
233.74 | 3.866
233.75 | 3.875
233.76 | 3.884
233.77 | 3.893
233.78 | 3.902
233.79 | 3.911
233.8 | 3.92
233.81 | 3.929
233.82 | 3.938
233.83 | 3.947
233.84 | 3.956
233.85 | 3.965
233.86 | 3.974
233.87 | 3.983
233.88 | 3.992
233.89 | 4.001
233.9 | 4.01
233.91 | 4.019
233.92 | 4.028
233.93 | 4.037
233.94 | 4.046
233.95 | 4.055
233.96 | 4.064
233.97 | 4.073
233.98 | 4.082
233.99 | 4.091
234 | 4.1
234.01 | 4.11
234.02 | 4.12
234.03 | 4.13
234.04 | 4.14
234.05 | 4.15
234.06 | 4.16
234.07 | 4.17
234.08 | 4.18
234.09 | 4.19
234.1 | 4.2
234.11 | 4.21
234.12 | 4.22
234.13 | 4.23
234.14 | 4.24
234.15 | 4.25
234.16 | 4.26
234.17 | 4.27
234.18 | 4.28
234.19 | 4.29
234.2 | 4.3
234.21 | 4.31
234.22 | 4.32
234.23 | 4.33
234.24 | 4.34
234.25 | 4.35
234.26 | 4.36
234.27 | 4.37
234.28 | 4.38
234.29 | 4.39
234.3 | 4.4
234.31 | 4.41
234.32 | 4.42
234.33 | 4.43
234.34 | 4.44
234.35 | 4.45
234.36 | 4.46
234.37 | 4.47
234.38 | 4.48
234.39 | 4.49
234.4 | 4.5
234.41 | 4.51
234.42 | 4.52
234.43 | 4.53
234.44 | 4.54
234.45 | 4.55
234.46 | 4.56
234.47 | 4.57
234.48 | 4.58
234.49 | 4.59
234.5 | 4.6
234.51 | 4.61
234.52 | 4.62
234.53 | 4.63
234.54 | 4.64
234.55 | 4.65
234.56 | 4.66
234.57 | 4.67
234.58 | 4.68
234.59 | 4.69
234.6 | 4.7
234.61 | 4.71
234.62 | 4.72
234.63 | 4.73
234.64 | 4.74
234.65 | 4.75
234.66 | 4.76
234.67 | 4.77
234.68 | 4.78
234.69 | 4.79
234.7 | 4.8
234.71 | 4.81
234.72 | 4.82
234.73 | 4.83
234.74 | 4.84
234.75 | 4.85
234.76 | 4.86
234.77 | 4.87
234.78 | 4.88
234.79 | 4.89
234.8 | 4.9
234.81 | 4.91
234.82 | 4.92
234.83 | 4.93
234.84 | 4.94
234.85 | 4.95
234.86 | 4.96
234.87 | 4.97
234.88 | 4.98
234.89 | 4.99
234.9 | 5
234.91 | 5.01
234.92 | 5.02
234.93 | 5.03
234.94 | 5.04
234.95 | 5.05
234.96 | 5.06
234.97 | 5.07
234.98 | 5.08
234.99 | 5.09
235 | 5.1
235.01 | 5.112
235.02 | 5.124
235.03 | 5.136
235.04 | 5.148
235.05 | 5.16
235.06 | 5.172
235.07 | 5.184
235.08 | 5.196
235.09 | 5.208
235.1 | 5.22
235.11 | 5.232
235.12 | 5.244
235.13 | 5.256
235.14 | 5.268
235.15 | 5.28
235.16 | 5.292
235.17 | 5.304
235.18 | 5.316
235.19 | 5.328
235.2 | 5.34
235.21 | 5.352
235.22 | 5.364
235.23 | 5.376
235.24 | 5.388
235.25 | 5.4
235.26 | 5.412
235.27 | 5.424
235.28 | 5.436
235.29 | 5.448
235.3 | 5.46
235.31 | 5.472
235.32 | 5.484
235.33 | 5.496
235.34 | 5.508
235.35 | 5.52
235.36 | 5.532
235.37 | 5.544
235.38 | 5.556
235.39 | 5.568
235.4 | 5.58
235.41 | 5.592
235.42 | 5.604
235.43 | 5.616
235.44 | 5.628
235.45 | 5.64
235.46 | 5.652
235.47 | 5.664
235.48 | 5.676
235.49 | 5.688
235.5 | 5.7
235.51 | 5.712
235.52 | 5.724
235.53 | 5.736
235.54 | 5.748
235.55 | 5.76
235.56 | 5.772
235.57 | 5.784
235.58 | 5.796
235.59 | 5.808
235.6 | 5.82
235.61 | 5.832
235.62 | 5.844
235.63 | 5.856
235.64 | 5.868
235.65 | 5.88
235.66 | 5.892
235.67 | 5.904
235.68 | 5.916
235.69 | 5.928
235.7 | 5.94
235.71 | 5.952
235.72 | 5.964
235.73 | 5.976
235.74 | 5.988
235.75 | 6
235.76 | 6.012
235.77 | 6.024
235.78 | 6.036
235.79 | 6.048
235.8 | 6.06
235.81 | 6.072
235.82 | 6.084
235.83 | 6.096
235.84 | 6.108
235.85 | 6.12
235.86 | 6.132
235.87 | 6.144
235.88 | 6.156
235.89 | 6.168
235.9 | 6.18
235.91 | 6.192
235.92 | 6.204
235.93 | 6.216
235.94 | 6.228
235.95 | 6.24
235.96 | 6.252
235.97 | 6.264
235.98 | 6.276
235.99 | 6.288
236 | 6.3
236.01 | 6.314
236.02 | 6.328
236.03 | 6.342
236.04 | 6.356
236.05 | 6.37
236.06 | 6.384
236.07 | 6.398
236.08 | 6.412
236.09 | 6.426
236.1 | 6.44
236.11 | 6.454
236.12 | 6.468
236.13 | 6.482
236.14 | 6.496
236.15 | 6.51
236.16 | 6.524
236.17 | 6.538
236.18 | 6.552
236.19 | 6.566
236.2 | 6.58
236.21 | 6.594
236.22 | 6.608
236.23 | 6.622
236.24 | 6.636
236.25 | 6.65
236.26 | 6.664
236.27 | 6.678
236.28 | 6.692
236.29 | 6.706
236.3 | 6.72
236.31 | 6.734
236.32 | 6.748
236.33 | 6.762
236.34 | 6.776
236.35 | 6.79
236.36 | 6.804
236.37 | 6.818
236.38 | 6.832
236.39 | 6.846
236.4 | 6.86
236.41 | 6.874
236.42 | 6.888
236.43 | 6.902
236.44 | 6.916
236.45 | 6.93
236.46 | 6.944
236.47 | 6.958
236.48 | 6.972
236.49 | 6.986
236.5 | 7
236.51 | 7.014
236.52 | 7.028
236.53 | 7.042
236.54 | 7.056
236.55 | 7.07
236.56 | 7.084
236.57 | 7.098
236.58 | 7.112
236.59 | 7.126
236.6 | 7.14
236.61 | 7.154
236.62 | 7.168
236.63 | 7.182
236.64 | 7.196
236.65 | 7.21
236.66 | 7.224
236.67 | 7.238
236.68 | 7.252
236.69 | 7.266
236.7 | 7.28
236.71 | 7.294
236.72 | 7.308
236.73 | 7.322
236.74 | 7.336
236.75 | 7.35
236.76 | 7.364
236.77 | 7.378
236.78 | 7.392
236.79 | 7.406
236.8 | 7.42
236.81 | 7.434
236.82 | 7.448
236.83 | 7.462
236.84 | 7.476
236.85 | 7.49
236.86 | 7.504
236.87 | 7.518
236.88 | 7.532
236.89 | 7.546
236.9 | 7.56
236.91 | 7.574
236.92 | 7.588
236.93 | 7.602
236.94 | 7.616
236.95 | 7.63
236.96 | 7.644
236.97 | 7.658
236.98 | 7.672
236.99 | 7.686
237 | 7.7
237.01 | 7.716
237.02 | 7.732
237.03 | 7.748
237.04 | 7.764
237.05 | 7.78
237.06 | 7.796
237.07 | 7.812
237.08 | 7.828
237.09 | 7.844
237.1 | 7.86
237.11 | 7.876
237.12 | 7.892
237.13 | 7.908
237.14 | 7.924
237.15 | 7.94
237.16 | 7.956
237.17 | 7.972
237.18 | 7.988
237.19 | 8.004
237.2 | 8.02
237.21 | 8.036
237.22 | 8.052
237.23 | 8.068
237.24 | 8.084
237.25 | 8.1
237.26 | 8.116
237.27 | 8.132
237.28 | 8.148
237.29 | 8.164
237.3 | 8.18
237.31 | 8.196
237.32 | 8.212
237.33 | 8.228
237.34 | 8.244
237.35 | 8.26
237.36 | 8.276
237.37 | 8.292
237.38 | 8.308
237.39 | 8.324
237.4 | 8.34
237.41 | 8.356
237.42 | 8.372
237.43 | 8.388
237.44 | 8.404
237.45 | 8.42
237.46 | 8.436
237.47 | 8.452
237.48 | 8.468
237.49 | 8.484
237.5 | 8.5
237.51 | 8.516
237.52 | 8.532
237.53 | 8.548
237.54 | 8.564
237.55 | 8.58
237.56 | 8.596
237.57 | 8.612
237.58 | 8.628
237.59 | 8.644
237.6 | 8.66
237.61 | 8.676
237.62 | 8.692
237.63 | 8.708
237.64 | 8.724
237.65 | 8.74
237.66 | 8.756
237.67 | 8.772
237.68 | 8.788
237.69 | 8.804
237.7 | 8.82
237.71 | 8.836
237.72 | 8.852
237.73 | 8.868
237.74 | 8.884
237.75 | 8.9
237.76 | 8.916
237.77 | 8.932
237.78 | 8.948
237.79 | 8.964
237.8 | 8.98
237.81 | 8.996
237.82 | 9.012
237.83 | 9.028
237.84 | 9.044
237.85 | 9.06
237.86 | 9.076
237.87 | 9.092
237.88 | 9.108
237.89 | 9.124
237.9 | 9.14
237.91 | 9.156
237.92 | 9.172
237.93 | 9.188
237.94 | 9.204
237.95 | 9.22
237.96 | 9.236
237.97 | 9.252
237.98 | 9.268
237.99 | 9.284
238 | 9.3
238.01 | 9.318
238.02 | 9.336
238.03 | 9.354
238.04 | 9.372
238.05 | 9.39
238.06 | 9.408
238.07 | 9.426
238.08 | 9.444
238.09 | 9.462
238.1 | 9.48
238.11 | 9.498
238.12 | 9.516
238.13 | 9.534
238.14 | 9.552
238.15 | 9.57
238.16 | 9.588
238.17 | 9.606
238.18 | 9.624
238.19 | 9.642
238.2 | 9.66
238.21 | 9.678
238.22 | 9.696
238.23 | 9.714
238.24 | 9.732
238.25 | 9.75
238.26 | 9.768
238.27 | 9.786
238.28 | 9.804
238.29 | 9.822
238.3 | 9.84
238.31 | 9.858
238.32 | 9.876
238.33 | 9.894
238.34 | 9.912
238.35 | 9.93
238.36 | 9.948
238.37 | 9.966
238.38 | 9.984
238.39 | 10.002
238.4 | 10.02
238.41 | 10.038
238.42 | 10.056
238.43 | 10.074
238.44 | 10.092
238.45 | 10.11
238.46 | 10.128
238.47 | 10.146
238.48 | 10.164
238.49 | 10.182
238.5 | 10.2
238.51 | 10.218
238.52 | 10.236
238.53 | 10.254
238.54 | 10.272
238.55 | 10.29
238.56 | 10.308
238.57 | 10.326
238.58 | 10.344
238.59 | 10.362
238.6 | 10.38
238.61 | 10.398
238.62 | 10.416
238.63 | 10.434
238.64 | 10.452
238.65 | 10.47
238.66 | 10.488
238.67 | 10.506
238.68 | 10.524
238.69 | 10.542
238.7 | 10.56
238.71 | 10.578
238.72 | 10.596
238.73 | 10.614
238.74 | 10.632
238.75 | 10.65
238.76 | 10.668
238.77 | 10.686
238.78 | 10.704
238.79 | 10.722
238.8 | 10.74
238.81 | 10.758
238.82 | 10.776
238.83 | 10.794
238.84 | 10.812
238.85 | 10.83
238.86 | 10.848
238.87 | 10.866
238.88 | 10.884
238.89 | 10.902
238.9 | 10.92
238.91 | 10.938
238.92 | 10.956
238.93 | 10.974
238.94 | 10.992
238.95 | 11.01
238.96 | 11.028
238.97 | 11.046
238.98 | 11.064
238.99 | 11.082
239 | 11.1
239.01 | 11.12
239.02 | 11.14
239.03 | 11.16
239.04 | 11.18
239.05 | 11.2
239.06 | 11.22
239.07 | 11.24
239.08 | 11.26
239.09 | 11.28
239.1 | 11.3
239.11 | 11.32
239.12 | 11.34
239.13 | 11.36
239.14 | 11.38
239.15 | 11.4
239.16 | 11.42
239.17 | 11.44
239.18 | 11.46
239.19 | 11.48
239.2 | 11.5
239.21 | 11.52
239.22 | 11.54
239.23 | 11.56
239.24 | 11.58
239.25 | 11.6
239.26 | 11.62
239.27 | 11.64
239.28 | 11.66
239.29 | 11.68
239.3 | 11.7
239.31 | 11.72
239.32 | 11.74
239.33 | 11.76
239.34 | 11.78
239.35 | 11.8
239.36 | 11.82
239.37 | 11.84
239.38 | 11.86
239.39 | 11.88
239.4 | 11.9
239.41 | 11.92
239.42 | 11.94
239.43 | 11.96
239.44 | 11.98
239.45 | 12
239.46 | 12.02
239.47 | 12.04
239.48 | 12.06
239.49 | 12.08
239.5 | 12.1
239.51 | 12.12
239.52 | 12.14
239.53 | 12.16
239.54 | 12.18
239.55 | 12.2
239.56 | 12.22
239.57 | 12.24
239.58 | 12.26
239.59 | 12.28
239.6 | 12.3
239.61 | 12.32
239.62 | 12.34
239.63 | 12.36
239.64 | 12.38
239.65 | 12.4
239.66 | 12.42
239.67 | 12.44
239.68 | 12.46
239.69 | 12.48
239.7 | 12.5
239.71 | 12.52
239.72 | 12.54
239.73 | 12.56
239.74 | 12.58
239.75 | 12.6
239.76 | 12.62
239.77 | 12.64
239.78 | 12.66
239.79 | 12.68
239.8 | 12.7
239.81 | 12.72
239.82 | 12.74
239.83 | 12.76
239.84 | 12.78
239.85 | 12.8
239.86 | 12.82
239.87 | 12.84
239.88 | 12.86
239.89 | 12.88
239.9 | 12.9
239.91 | 12.92
239.92 | 12.94
239.93 | 12.96
239.94 | 12.98
239.95 | 13
239.96 | 13.02
239.97 | 13.04
239.98 | 13.06
239.99 | 13.08
240 | 13.1
240.01 | 13.123
240.02 | 13.146
240.03 | 13.169
240.04 | 13.192
240.05 | 13.215
240.06 | 13.238
240.07 | 13.261
240.08 | 13.284
240.09 | 13.307
240.1 | 13.33
240.11 | 13.353
240.12 | 13.376
240.13 | 13.399
240.14 | 13.422
240.15 | 13.445
240.16 | 13.468
240.17 | 13.491
240.18 | 13.514
240.19 | 13.537
240.2 | 13.56
240.21 | 13.583
240.22 | 13.606
240.23 | 13.629
240.24 | 13.652
240.25 | 13.675
240.26 | 13.698
240.27 | 13.721
240.28 | 13.744
240.29 | 13.767
240.3 | 13.79
240.31 | 13.813
240.32 | 13.836
240.33 | 13.859
240.34 | 13.882
240.35 | 13.905
240.36 | 13.928
240.37 | 13.951
240.38 | 13.974
240.39 | 13.997
240.4 | 14.02
240.41 | 14.043
240.42 | 14.066
240.43 | 14.089
240.44 | 14.112
240.45 | 14.135
240.46 | 14.158
240.47 | 14.181
240.48 | 14.204
240.49 | 14.227
240.5 | 14.25
240.51 | 14.273
240.52 | 14.296
240.53 | 14.319
240.54 | 14.342
240.55 | 14.365
240.56 | 14.388
240.57 | 14.411
240.58 | 14.434
240.59 | 14.457
240.6 | 14.48
240.61 | 14.503
240.62 | 14.526
240.63 | 14.549
240.64 | 14.572
240.65 | 14.595
240.66 | 14.618
240.67 | 14.641
240.68 | 14.664
240.69 | 14.687
240.7 | 14.71
240.71 | 14.733
240.72 | 14.756
240.73 | 14.779
240.74 | 14.802
240.75 | 14.825
240.76 | 14.848
240.77 | 14.871
240.78 | 14.894
240.79 | 14.917
240.8 | 14.94
240.81 | 14.963
240.82 | 14.986
240.83 | 15.009
240.84 | 15.032
240.85 | 15.055
240.86 | 15.078
240.87 | 15.101
240.88 | 15.124
240.89 | 15.147
240.9 | 15.17
240.91 | 15.193
240.92 | 15.216
240.93 | 15.239
240.94 | 15.262
240.95 | 15.285
240.96 | 15.308
240.97 | 15.331
240.98 | 15.354
240.99 | 15.377
241 | 15.4
241.01 | 15.425
241.02 | 15.45
241.03 | 15.475
241.04 | 15.5
241.05 | 15.525
241.06 | 15.55
241.07 | 15.575
241.08 | 15.6
241.09 | 15.625
241.1 | 15.65
241.11 | 15.675
241.12 | 15.7
241.13 | 15.725
241.14 | 15.75
241.15 | 15.775
241.16 | 15.8
241.17 | 15.825
241.18 | 15.85
241.19 | 15.875
241.2 | 15.9
241.21 | 15.925
241.22 | 15.95
241.23 | 15.975
241.24 | 16
241.25 | 16.025
241.26 | 16.05
241.27 | 16.075
241.28 | 16.1
241.29 | 16.125
241.3 | 16.15
241.31 | 16.175
241.32 | 16.2
241.33 | 16.225
241.34 | 16.25
241.35 | 16.275
241.36 | 16.3
241.37 | 16.325
241.38 | 16.35
241.39 | 16.375
241.4 | 16.4
241.41 | 16.425
241.42 | 16.45
241.43 | 16.475
241.44 | 16.5
241.45 | 16.525
241.46 | 16.55
241.47 | 16.575
241.48 | 16.6
241.49 | 16.625
241.5 | 16.65
241.51 | 16.675
241.52 | 16.7
241.53 | 16.725
241.54 | 16.75
241.55 | 16.775
241.56 | 16.8
241.57 | 16.825
241.58 | 16.85
241.59 | 16.875
241.6 | 16.9
241.61 | 16.925
241.62 | 16.95
241.63 | 16.975
241.64 | 17
241.65 | 17.025
241.66 | 17.05
241.67 | 17.075
241.68 | 17.1
241.69 | 17.125
241.7 | 17.15
241.71 | 17.175
241.72 | 17.2
241.73 | 17.225
241.74 | 17.25
241.75 | 17.275
241.76 | 17.3
241.77 | 17.325
241.78 | 17.35
241.79 | 17.375
241.8 | 17.4
241.81 | 17.425
241.82 | 17.45
241.83 | 17.475
241.84 | 17.5
241.85 | 17.525
241.86 | 17.55
241.87 | 17.575
241.88 | 17.6
241.89 | 17.625
241.9 | 17.65
241.91 | 17.675
241.92 | 17.7
241.93 | 17.725
241.94 | 17.75
241.95 | 17.775
241.96 | 17.8
241.97 | 17.825
241.98 | 17.85
241.99 | 17.875
242 | 17.9
242.01 | 17.928
242.02 | 17.956
242.03 | 17.984
242.04 | 18.012
242.05 | 18.04
242.06 | 18.068
242.07 | 18.096
242.08 | 18.124
242.09 | 18.152
242.1 | 18.18
242.11 | 18.208
242.12 | 18.236
242.13 | 18.264
242.14 | 18.292
242.15 | 18.32
242.16 | 18.348
242.17 | 18.376
242.18 | 18.404
242.19 | 18.432
242.2 | 18.46
242.21 | 18.488
242.22 | 18.516
242.23 | 18.544
242.24 | 18.572
242.25 | 18.6
242.26 | 18.628
242.27 | 18.656
242.28 | 18.684
242.29 | 18.712
242.3 | 18.74
242.31 | 18.768
242.32 | 18.796
242.33 | 18.824
242.34 | 18.852
242.35 | 18.88
242.36 | 18.908
242.37 | 18.936
242.38 | 18.964
242.39 | 18.992
242.4 | 19.02
242.41 | 19.048
242.42 | 19.076
242.43 | 19.104
242.44 | 19.132
242.45 | 19.16
242.46 | 19.188
242.47 | 19.216
242.48 | 19.244
242.49 | 19.272
242.5 | 19.3
242.51 | 19.328
242.52 | 19.356
242.53 | 19.384
242.54 | 19.412
242.55 | 19.44
242.56 | 19.468
242.57 | 19.496
242.58 | 19.524
242.59 | 19.552
242.6 | 19.58
242.61 | 19.608
242.62 | 19.636
242.63 | 19.664
242.64 | 19.692
242.65 | 19.72
242.66 | 19.748
242.67 | 19.776
242.68 | 19.804
242.69 | 19.832
242.7 | 19.86
242.71 | 19.888
242.72 | 19.916
242.73 | 19.944
242.74 | 19.972
242.75 | 20
242.76 | 20.028
242.77 | 20.056
242.78 | 20.084
242.79 | 20.112
242.8 | 20.14
242.81 | 20.168
242.82 | 20.196
242.83 | 20.224
242.84 | 20.252
242.85 | 20.28
242.86 | 20.308
242.87 | 20.336
242.88 | 20.364
242.89 | 20.392
242.9 | 20.42
242.91 | 20.448
242.92 | 20.476
242.93 | 20.504
242.94 | 20.532
242.95 | 20.56
242.96 | 20.588
242.97 | 20.616
242.98 | 20.644
242.99 | 20.672
243 | 20.7
243.01 | 20.731
243.02 | 20.762
243.03 | 20.793
243.04 | 20.824
243.05 | 20.855
243.06 | 20.886
243.07 | 20.917
243.08 | 20.948
243.09 | 20.979
243.1 | 21.01
243.11 | 21.041
243.12 | 21.072
243.13 | 21.103
243.14 | 21.134
243.15 | 21.165
243.16 | 21.196
243.17 | 21.227
243.18 | 21.258
243.19 | 21.289
243.2 | 21.32
243.21 | 21.351
243.22 | 21.382
243.23 | 21.413
243.24 | 21.444
243.25 | 21.475
243.26 | 21.506
243.27 | 21.537
243.28 | 21.568
243.29 | 21.599
243.3 | 21.63
243.31 | 21.661
243.32 | 21.692
243.33 | 21.723
243.34 | 21.754
243.35 | 21.785
243.36 | 21.816
243.37 | 21.847
243.38 | 21.878
243.39 | 21.909
243.4 | 21.94
243.41 | 21.971
243.42 | 22.002
243.43 | 22.033
243.44 | 22.064
243.45 | 22.095
243.46 | 22.126
243.47 | 22.157
243.48 | 22.188
243.49 | 22.219
243.5 | 22.25
243.51 | 22.281
243.52 | 22.312
243.53 | 22.343
243.54 | 22.374
243.55 | 22.405
243.56 | 22.436
243.57 | 22.467
243.58 | 22.498
243.59 | 22.529
243.6 | 22.56
243.61 | 22.591
243.62 | 22.622
243.63 | 22.653
243.64 | 22.684
243.65 | 22.715
243.66 | 22.746
243.67 | 22.777
243.68 | 22.808
243.69 | 22.839
243.7 | 22.87
243.71 | 22.901
243.72 | 22.932
243.73 | 22.963
243.74 | 22.994
243.75 | 23.025
243.76 | 23.056
243.77 | 23.087
243.78 | 23.118
243.79 | 23.149
243.8 | 23.18
243.81 | 23.211
243.82 | 23.242
243.83 | 23.273
243.84 | 23.304
243.85 | 23.335
243.86 | 23.366
243.87 | 23.397
243.88 | 23.428
243.89 | 23.459
243.9 | 23.49
243.91 | 23.521
243.92 | 23.552
243.93 | 23.583
243.94 | 23.614
243.95 | 23.645
243.96 | 23.676
243.97 | 23.707
243.98 | 23.738
243.99 | 23.769
244 | 23.8
244.01 | 23.834
244.02 | 23.868
244.03 | 23.902
244.04 | 23.936
244.05 | 23.97
244.06 | 24.004
244.07 | 24.038
244.08 | 24.072
244.09 | 24.106
244.1 | 24.14
244.11 | 24.174
244.12 | 24.208
244.13 | 24.242
244.14 | 24.276
244.15 | 24.31
244.16 | 24.344
244.17 | 24.378
244.18 | 24.412
244.19 | 24.446
244.2 | 24.48
244.21 | 24.514
244.22 | 24.548
244.23 | 24.582
244.24 | 24.616
244.25 | 24.65
244.26 | 24.684
244.27 | 24.718
244.28 | 24.752
244.29 | 24.786
244.3 | 24.82
244.31 | 24.854
244.32 | 24.888
244.33 | 24.922
244.34 | 24.956
244.35 | 24.99
244.36 | 25.024
244.37 | 25.058
244.38 | 25.092
244.39 | 25.126
244.4 | 25.16
244.41 | 25.194
244.42 | 25.228
244.43 | 25.262
244.44 | 25.296
244.45 | 25.33
244.46 | 25.364
244.47 | 25.398
244.48 | 25.432
244.49 | 25.466
244.5 | 25.5
244.51 | 25.534
244.52 | 25.568
244.53 | 25.602
244.54 | 25.636
244.55 | 25.67
244.56 | 25.704
244.57 | 25.738
244.58 | 25.772
244.59 | 25.806
244.6 | 25.84
244.61 | 25.874
244.62 | 25.908
244.63 | 25.942
244.64 | 25.976
244.65 | 26.01
244.66 | 26.044
244.67 | 26.078
244.68 | 26.112
244.69 | 26.146
244.7 | 26.18
244.71 | 26.214
244.72 | 26.248
244.73 | 26.282
244.74 | 26.316
244.75 | 26.35
244.76 | 26.384
244.77 | 26.418
244.78 | 26.452
244.79 | 26.486
244.8 | 26.52
244.81 | 26.554
244.82 | 26.588
244.83 | 26.622
244.84 | 26.656
244.85 | 26.69
244.86 | 26.724
244.87 | 26.758
244.88 | 26.792
244.89 | 26.826
244.9 | 26.86
244.91 | 26.894
244.92 | 26.928
244.93 | 26.962
244.94 | 26.996
244.95 | 27.03
244.96 | 27.064
244.97 | 27.098
244.98 | 27.132
244.99 | 27.166
245 | 27.2
245.01 | 27.235
245.02 | 27.27
245.03 | 27.305
245.04 | 27.34
245.05 | 27.375
245.06 | 27.41
245.07 | 27.445
245.08 | 27.48
245.09 | 27.515
245.1 | 27.55
245.11 | 27.585
245.12 | 27.62
245.13 | 27.655
245.14 | 27.69
245.15 | 27.725
245.16 | 27.76
245.17 | 27.795
245.18 | 27.83
245.19 | 27.865
245.2 | 27.9
245.21 | 27.935
245.22 | 27.97
245.23 | 28.005
245.24 | 28.04
245.25 | 28.075
245.26 | 28.11
245.27 | 28.145
245.28 | 28.18
245.29 | 28.215
245.3 | 28.25
245.31 | 28.285
245.32 | 28.32
245.33 | 28.355
245.34 | 28.39
245.35 | 28.425
245.36 | 28.46
245.37 | 28.495
245.38 | 28.53
245.39 | 28.565
245.4 | 28.6
245.41 | 28.635
245.42 | 28.67
245.43 | 28.705
245.44 | 28.74
245.45 | 28.775
245.46 | 28.81
245.47 | 28.845
245.48 | 28.88
245.49 | 28.915
245.5 | 28.95
245.51 | 28.985
245.52 | 29.02
245.53 | 29.055
245.54 | 29.09
245.55 | 29.125
245.56 | 29.16
245.57 | 29.195
245.58 | 29.23
245.59 | 29.265
245.6 | 29.3
245.61 | 29.335
245.62 | 29.37
245.63 | 29.405
245.64 | 29.44
245.65 | 29.475
245.66 | 29.51
245.67 | 29.545
245.68 | 29.58
245.69 | 29.615
245.7 | 29.65
245.71 | 29.685
245.72 | 29.72
245.73 | 29.755
245.74 | 29.79
245.75 | 29.825
245.76 | 29.86
245.77 | 29.895
245.78 | 29.93
245.79 | 29.965
245.8 | 30
245.81 | 30.035
245.82 | 30.07
245.83 | 30.105
245.84 | 30.14
245.85 | 30.175
245.86 | 30.21
245.87 | 30.245
245.88 | 30.28
245.89 | 30.315
245.9 | 30.35
245.91 | 30.385
245.92 | 30.42
245.93 | 30.455
245.94 | 30.49
245.95 | 30.525
245.96 | 30.56
245.97 | 30.595
245.98 | 30.63
245.99 | 30.665
246 | 30.7
246.01 | 30.736
246.02 | 30.772
246.03 | 30.808
246.04 | 30.844
246.05 | 30.88
246.06 | 30.916
246.07 | 30.952
246.08 | 30.988
246.09 | 31.024
246.1 | 31.06
246.11 | 31.096
246.12 | 31.132
246.13 | 31.168
246.14 | 31.204
246.15 | 31.24
246.16 | 31.276
246.17 | 31.312
246.18 | 31.348
246.19 | 31.384
246.2 | 31.42
246.21 | 31.456
246.22 | 31.492
246.23 | 31.528
246.24 | 31.564
246.25 | 31.6
246.26 | 31.636
246.27 | 31.672
246.28 | 31.708
246.29 | 31.744
246.3 | 31.78
246.31 | 31.816
246.32 | 31.852
246.33 | 31.888
246.34 | 31.924
246.35 | 31.96
246.36 | 31.996
246.37 | 32.032
246.38 | 32.068
246.39 | 32.104
246.4 | 32.14
246.41 | 32.176
246.42 | 32.212
246.43 | 32.248
246.44 | 32.284
246.45 | 32.32
246.46 | 32.356
246.47 | 32.392
246.48 | 32.428
246.49 | 32.464
246.5 | 32.5
246.51 | 32.536
246.52 | 32.572
246.53 | 32.608
246.54 | 32.644
246.55 | 32.68
246.56 | 32.716
246.57 | 32.752
246.58 | 32.788
246.59 | 32.824
246.6 | 32.86
246.61 | 32.896
246.62 | 32.932
246.63 | 32.968
246.64 | 33.004
246.65 | 33.04
246.66 | 33.076
246.67 | 33.112
246.68 | 33.148
246.69 | 33.184
246.7 | 33.22
246.71 | 33.256
246.72 | 33.292
246.73 | 33.328
246.74 | 33.364
246.75 | 33.4
246.76 | 33.436
246.77 | 33.472
246.78 | 33.508
246.79 | 33.544
246.8 | 33.58
246.81 | 33.616
246.82 | 33.652
246.83 | 33.688
246.84 | 33.724
246.85 | 33.76
246.86 | 33.796
246.87 | 33.832
246.88 | 33.868
246.89 | 33.904
246.9 | 33.94
246.91 | 33.976
246.92 | 34.012
246.93 | 34.048
246.94 | 34.084
246.95 | 34.12
246.96 | 34.156
246.97 | 34.192
246.98 | 34.228
246.99 | 34.264
247 | 34.3
247.01 | 34.338
247.02 | 34.376
247.03 | 34.414
247.04 | 34.452
247.05 | 34.49
247.06 | 34.528
247.07 | 34.566
247.08 | 34.604
247.09 | 34.642
247.1 | 34.68
247.11 | 34.718
247.12 | 34.756
247.13 | 34.794
247.14 | 34.832
247.15 | 34.87
247.16 | 34.908
247.17 | 34.946
247.18 | 34.984
247.19 | 35.022
247.2 | 35.06
247.21 | 35.098
247.22 | 35.136
247.23 | 35.174
247.24 | 35.212
247.25 | 35.25
247.26 | 35.288
247.27 | 35.326
247.28 | 35.364
247.29 | 35.402
247.3 | 35.44
247.31 | 35.478
247.32 | 35.516
247.33 | 35.554
247.34 | 35.592
247.35 | 35.63
247.36 | 35.668
247.37 | 35.706
247.38 | 35.744
247.39 | 35.782
247.4 | 35.82
247.41 | 35.858
247.42 | 35.896
247.43 | 35.934
247.44 | 35.972
247.45 | 36.01
247.46 | 36.048
247.47 | 36.086
247.48 | 36.124
247.49 | 36.162
247.5 | 36.2
247.51 | 36.238
247.52 | 36.276
247.53 | 36.314
247.54 | 36.352
247.55 | 36.39
247.56 | 36.428
247.57 | 36.466
247.58 | 36.504
247.59 | 36.542
247.6 | 36.58
247.61 | 36.618
247.62 | 36.656
247.63 | 36.694
247.64 | 36.732
247.65 | 36.77
247.66 | 36.808
247.67 | 36.846
247.68 | 36.884
247.69 | 36.922
247.7 | 36.96
247.71 | 36.998
247.72 | 37.036
247.73 | 37.074
247.74 | 37.112
247.75 | 37.15
247.76 | 37.188
247.77 | 37.226
247.78 | 37.264
247.79 | 37.302
247.8 | 37.34
247.81 | 37.378
247.82 | 37.416
247.83 | 37.454
247.84 | 37.492
247.85 | 37.53
247.86 | 37.568
247.87 | 37.606
247.88 | 37.644
247.89 | 37.682
247.9 | 37.72
247.91 | 37.758
247.92 | 37.796
247.93 | 37.834
247.94 | 37.872
247.95 | 37.91
247.96 | 37.948
247.97 | 37.986
247.98 | 38.024
247.99 | 38.062
248 | 38.1
248.01 | 38.14
248.02 | 38.18
248.03 | 38.22
248.04 | 38.26
248.05 | 38.3
248.06 | 38.34
248.07 | 38.38
248.08 | 38.42
248.09 | 38.46
248.1 | 38.5
248.11 | 38.54
248.12 | 38.58
248.13 | 38.62
248.14 | 38.66
248.15 | 38.7
248.16 | 38.74
248.17 | 38.78
248.18 | 38.82
248.19 | 38.86
248.2 | 38.9
248.21 | 38.94
248.22 | 38.98
248.23 | 39.02
248.24 | 39.06
248.25 | 39.1
248.26 | 39.14
248.27 | 39.18
248.28 | 39.22
248.29 | 39.26
248.3 | 39.3
248.31 | 39.34
248.32 | 39.38
248.33 | 39.42
248.34 | 39.46
248.35 | 39.5
248.36 | 39.54
248.37 | 39.58
248.38 | 39.62
248.39 | 39.66
248.4 | 39.7
248.41 | 39.74
248.42 | 39.78
248.43 | 39.82
248.44 | 39.86
248.45 | 39.9
248.46 | 39.94
248.47 | 39.98
248.48 | 40.02
248.49 | 40.06
248.5 | 40.1
248.51 | 40.14
248.52 | 40.18
248.53 | 40.22
248.54 | 40.26
248.55 | 40.3
248.56 | 40.34
248.57 | 40.38
248.58 | 40.42
248.59 | 40.46
248.6 | 40.5
248.61 | 40.54
248.62 | 40.58
248.63 | 40.62
248.64 | 40.66
248.65 | 40.7
248.66 | 40.74
248.67 | 40.78
248.68 | 40.82
248.69 | 40.86
248.7 | 40.9
248.71 | 40.94
248.72 | 40.98
248.73 | 41.02
248.74 | 41.06
248.75 | 41.1
248.76 | 41.14
248.77 | 41.18
248.78 | 41.22
248.79 | 41.26
248.8 | 41.3
248.81 | 41.34
248.82 | 41.38
248.83 | 41.42
248.84 | 41.46
248.85 | 41.5
248.86 | 41.54
248.87 | 41.58
248.88 | 41.62
248.89 | 41.66
248.9 | 41.7
248.91 | 41.74
248.92 | 41.78
248.93 | 41.82
248.94 | 41.86
248.95 | 41.9
248.96 | 41.94
248.97 | 41.98
248.98 | 42.02
248.99 | 42.06
249 | 42.1
249.01 | 42.145
249.02 | 42.19
249.03 | 42.235
249.04 | 42.28
249.05 | 42.325
249.06 | 42.37
249.07 | 42.415
249.08 | 42.46
249.09 | 42.505
249.1 | 42.55
249.11 | 42.595
249.12 | 42.64
249.13 | 42.685
249.14 | 42.73
249.15 | 42.775
249.16 | 42.82
249.17 | 42.865
249.18 | 42.91
249.19 | 42.955
249.2 | 43
249.21 | 43.045
249.22 | 43.09
249.23 | 43.135
249.24 | 43.18
249.25 | 43.225
249.26 | 43.27
249.27 | 43.315
249.28 | 43.36
249.29 | 43.405
249.3 | 43.45
249.31 | 43.495
249.32 | 43.54
249.33 | 43.585
249.34 | 43.63
249.35 | 43.675
249.36 | 43.72
249.37 | 43.765
249.38 | 43.81
249.39 | 43.855
249.4 | 43.9
249.41 | 43.945
249.42 | 43.99
249.43 | 44.035
249.44 | 44.08
249.45 | 44.125
249.46 | 44.17
249.47 | 44.215
249.48 | 44.26
249.49 | 44.305
249.5 | 44.35
249.51 | 44.395
249.52 | 44.44
249.53 | 44.485
249.54 | 44.53
249.55 | 44.575
249.56 | 44.62
249.57 | 44.665
249.58 | 44.71
249.59 | 44.755
249.6 | 44.8
249.61 | 44.845
249.62 | 44.89
249.63 | 44.935
249.64 | 44.98
249.65 | 45.025
249.66 | 45.07
249.67 | 45.115
249.68 | 45.16
249.69 | 45.205
249.7 | 45.25
249.71 | 45.295
249.72 | 45.34
249.73 | 45.385
249.74 | 45.43
249.75 | 45.475
249.76 | 45.52
249.77 | 45.565
249.78 | 45.61
249.79 | 45.655
249.8 | 45.7
249.81 | 45.745
249.82 | 45.79
249.83 | 45.835
249.84 | 45.88
249.85 | 45.925
249.86 | 45.97
249.87 | 46.015
249.88 | 46.06
249.89 | 46.105
249.9 | 46.15
249.91 | 46.195
249.92 | 46.24
249.93 | 46.285
249.94 | 46.33
249.95 | 46.375
249.96 | 46.42
249.97 | 46.465
249.98 | 46.51
249.99 | 46.555
250 | 46.6
250.01 | 46.65
250.02 | 46.7
250.03 | 46.75
250.04 | 46.8
250.05 | 46.85
250.06 | 46.9
250.07 | 46.95
250.08 | 47
250.09 | 47.05
250.1 | 47.1
250.11 | 47.15
250.12 | 47.2
250.13 | 47.25
250.14 | 47.3
250.15 | 47.35
250.16 | 47.4
250.17 | 47.45
250.18 | 47.5
250.19 | 47.55
250.2 | 47.6
250.21 | 47.65
250.22 | 47.7
250.23 | 47.75
250.24 | 47.8
250.25 | 47.85
250.26 | 47.9
250.27 | 47.95
250.28 | 48
250.29 | 48.05
250.3 | 48.1
250.31 | 48.15
250.32 | 48.2
250.33 | 48.25
250.34 | 48.3
250.35 | 48.35
250.36 | 48.4
250.37 | 48.45
250.38 | 48.5
250.39 | 48.55
250.4 | 48.6
250.41 | 48.65
250.42 | 48.7
250.43 | 48.75
250.44 | 48.8
250.45 | 48.85
250.46 | 48.9
250.47 | 48.95
250.48 | 49
250.49 | 49.05
250.5 | 49.1
250.51 | 49.15
250.52 | 49.2
250.53 | 49.25
250.54 | 49.3
250.55 | 49.35
250.56 | 49.4
250.57 | 49.45
250.58 | 49.5
250.59 | 49.55
250.6 | 49.6
250.61 | 49.65
250.62 | 49.7
250.63 | 49.75
250.64 | 49.8
250.65 | 49.85
250.66 | 49.9
250.67 | 49.95
250.68 | 50
250.69 | 50.05
250.7 | 50.1
250.71 | 50.15
250.72 | 50.2
250.73 | 50.25
250.74 | 50.3
250.75 | 50.35
250.76 | 50.4
250.77 | 50.45
250.78 | 50.5
250.79 | 50.55
250.8 | 50.6
250.81 | 50.65
250.82 | 50.7
250.83 | 50.75
250.84 | 50.8
250.85 | 50.85
250.86 | 50.9
250.87 | 50.95
250.88 | 51
250.89 | 51.05
250.9 | 51.1
250.91 | 51.15
250.92 | 51.2
250.93 | 51.25
250.94 | 51.3
250.95 | 51.35
250.96 | 51.4
250.97 | 51.45
250.98 | 51.5
250.99 | 51.55
251 | 51.6
251.01 | 51.654
251.02 | 51.708
251.03 | 51.762
251.04 | 51.816
251.05 | 51.87
251.06 | 51.924
251.07 | 51.978
251.08 | 52.032
251.09 | 52.086
251.1 | 52.14
251.11 | 52.194
251.12 | 52.248
251.13 | 52.302
251.14 | 52.356
251.15 | 52.41
251.16 | 52.464
251.17 | 52.518
251.18 | 52.572
251.19 | 52.626
251.2 | 52.68
251.21 | 52.734
251.22 | 52.788
251.23 | 52.842
251.24 | 52.896
251.25 | 52.95
251.26 | 53.004
251.27 | 53.058
251.28 | 53.112
251.29 | 53.166
251.3 | 53.22
251.31 | 53.274
251.32 | 53.328
251.33 | 53.382
251.34 | 53.436
251.35 | 53.49
251.36 | 53.544
251.37 | 53.598
251.38 | 53.652
251.39 | 53.706
251.4 | 53.76
251.41 | 53.814
251.42 | 53.868
251.43 | 53.922
251.44 | 53.976
251.45 | 54.03
251.46 | 54.084
251.47 | 54.138
251.48 | 54.192
251.49 | 54.246
251.5 | 54.3
251.51 | 54.354
251.52 | 54.408
251.53 | 54.462
251.54 | 54.516
251.55 | 54.57
251.56 | 54.624
251.57 | 54.678
251.58 | 54.732
251.59 | 54.786
251.6 | 54.84
251.61 | 54.894
251.62 | 54.948
251.63 | 55.002
251.64 | 55.056
251.65 | 55.11
251.66 | 55.164
251.67 | 55.218
251.68 | 55.272
251.69 | 55.326
251.7 | 55.38
251.71 | 55.434
251.72 | 55.488
251.73 | 55.542
251.74 | 55.596
251.75 | 55.65
251.76 | 55.704
251.77 | 55.758
251.78 | 55.812
251.79 | 55.866
251.8 | 55.92
251.81 | 55.974
251.82 | 56.028
251.83 | 56.082
251.84 | 56.136
251.85 | 56.19
251.86 | 56.244
251.87 | 56.298
251.88 | 56.352
251.89 | 56.406
251.9 | 56.46
251.91 | 56.514
251.92 | 56.568
251.93 | 56.622
251.94 | 56.676
251.95 | 56.73
251.96 | 56.784
251.97 | 56.838
251.98 | 56.892
251.99 | 56.946
252 | 57
252.01 | 57.058
252.02 | 57.116
252.03 | 57.174
252.04 | 57.232
252.05 | 57.29
252.06 | 57.348
252.07 | 57.406
252.08 | 57.464
252.09 | 57.522
252.1 | 57.58
252.11 | 57.638
252.12 | 57.696
252.13 | 57.754
252.14 | 57.812
252.15 | 57.87
252.16 | 57.928
252.17 | 57.986
252.18 | 58.044
252.19 | 58.102
252.2 | 58.16
252.21 | 58.218
252.22 | 58.276
252.23 | 58.334
252.24 | 58.392
252.25 | 58.45
252.26 | 58.508
252.27 | 58.566
252.28 | 58.624
252.29 | 58.682
252.3 | 58.74
252.31 | 58.798
252.32 | 58.856
252.33 | 58.914
252.34 | 58.972
252.35 | 59.03
252.36 | 59.088
252.37 | 59.146
252.38 | 59.204
252.39 | 59.262
252.4 | 59.32
252.41 | 59.378
252.42 | 59.436
252.43 | 59.494
252.44 | 59.552
252.45 | 59.61
252.46 | 59.668
252.47 | 59.726
252.48 | 59.784
252.49 | 59.842
252.5 | 59.9
252.51 | 59.958
252.52 | 60.016
252.53 | 60.074
252.54 | 60.132
252.55 | 60.19
252.56 | 60.248
252.57 | 60.306
252.58 | 60.364
252.59 | 60.422
252.6 | 60.48
252.61 | 60.538
252.62 | 60.596
252.63 | 60.654
252.64 | 60.712
252.65 | 60.77
252.66 | 60.828
252.67 | 60.886
252.68 | 60.944
252.69 | 61.002
252.7 | 61.06
252.71 | 61.118
252.72 | 61.176
252.73 | 61.234
252.74 | 61.292
252.75 | 61.35
252.76 | 61.408
252.77 | 61.466
252.78 | 61.524
252.79 | 61.582
252.8 | 61.64
252.81 | 61.698
252.82 | 61.756
252.83 | 61.814
252.84 | 61.872
252.85 | 61.93
252.86 | 61.988
252.87 | 62.046
252.88 | 62.104
252.89 | 62.162
252.9 | 62.22
252.91 | 62.278
252.92 | 62.336
252.93 | 62.394
252.94 | 62.452
252.95 | 62.51
252.96 | 62.568
252.97 | 62.626
252.98 | 62.684
252.99 | 62.742
253 | 62.8
253.01 | 62.86
253.02 | 62.92
253.03 | 62.98
253.04 | 63.04
253.05 | 63.1
253.06 | 63.16
253.07 | 63.22
253.08 | 63.28
253.09 | 63.34
253.1 | 63.4
253.11 | 63.46
253.12 | 63.52
253.13 | 63.58
253.14 | 63.64
253.15 | 63.7
253.16 | 63.76
253.17 | 63.82
253.18 | 63.88
253.19 | 63.94
253.2 | 64
253.21 | 64.06
253.22 | 64.12
253.23 | 64.18
253.24 | 64.24
253.25 | 64.3
253.26 | 64.36
253.27 | 64.42
253.28 | 64.48
253.29 | 64.54
253.3 | 64.6
253.31 | 64.66
253.32 | 64.72
253.33 | 64.78
253.34 | 64.84
253.35 | 64.9
253.36 | 64.96
253.37 | 65.02
253.38 | 65.08
253.39 | 65.14
253.4 | 65.2
253.41 | 65.26
253.42 | 65.32
253.43 | 65.38
253.44 | 65.44
253.45 | 65.5
253.46 | 65.56
253.47 | 65.62
253.48 | 65.68
253.49 | 65.74
253.5 | 65.8
253.51 | 65.86
253.52 | 65.92
253.53 | 65.98
253.54 | 66.04
253.55 | 66.1
253.56 | 66.16
253.57 | 66.22
253.58 | 66.28
253.59 | 66.34
253.6 | 66.4
253.61 | 66.46
253.62 | 66.52
253.63 | 66.58
253.64 | 66.64
253.65 | 66.7
253.66 | 66.76
253.67 | 66.82
253.68 | 66.88
253.69 | 66.94
253.7 | 67
253.71 | 67.06
253.72 | 67.12
253.73 | 67.18
253.74 | 67.24
253.75 | 67.3
253.76 | 67.36
253.77 | 67.42
253.78 | 67.48
253.79 | 67.54
253.8 | 67.6
253.81 | 67.66
253.82 | 67.72
253.83 | 67.78
253.84 | 67.84
253.85 | 67.9
253.86 | 67.96
253.87 | 68.02
253.88 | 68.08
253.89 | 68.14
253.9 | 68.2
253.91 | 68.26
253.92 | 68.32
253.93 | 68.38
253.94 | 68.44
253.95 | 68.5
253.96 | 68.56
253.97 | 68.62
253.98 | 68.68
253.99 | 68.74
254 | 68.8
254.01 | 68.862
254.02 | 68.924
254.03 | 68.986
254.04 | 69.048
254.05 | 69.11
254.06 | 69.172
254.07 | 69.234
254.08 | 69.296
254.09 | 69.358
254.1 | 69.42
254.11 | 69.482
254.12 | 69.544
254.13 | 69.606
254.14 | 69.668
254.15 | 69.73
254.16 | 69.792
254.17 | 69.854
254.18 | 69.916
254.19 | 69.978
254.2 | 70.04
254.21 | 70.102
254.22 | 70.164
254.23 | 70.226
254.24 | 70.288
254.25 | 70.35
254.26 | 70.412
254.27 | 70.474
254.28 | 70.536
254.29 | 70.598
254.3 | 70.66
254.31 | 70.722
254.32 | 70.784
254.33 | 70.846
254.34 | 70.908
254.35 | 70.97
254.36 | 71.032
254.37 | 71.094
254.38 | 71.156
254.39 | 71.218
254.4 | 71.28
254.41 | 71.342
254.42 | 71.404
254.43 | 71.466
254.44 | 71.528
254.45 | 71.59
254.46 | 71.652
254.47 | 71.714
254.48 | 71.776
254.49 | 71.838
254.5 | 71.9
254.51 | 71.962
254.52 | 72.024
254.53 | 72.086
254.54 | 72.148
254.55 | 72.21
254.56 | 72.272
254.57 | 72.334
254.58 | 72.396
254.59 | 72.458
254.6 | 72.52
254.61 | 72.582
254.62 | 72.644
254.63 | 72.706
254.64 | 72.768
254.65 | 72.83
254.66 | 72.892
254.67 | 72.954
254.68 | 73.016
254.69 | 73.078
254.7 | 73.14
254.71 | 73.202
254.72 | 73.264
254.73 | 73.326
254.74 | 73.388
254.75 | 73.45
254.76 | 73.512
254.77 | 73.574
254.78 | 73.636
254.79 | 73.698
254.8 | 73.76
254.81 | 73.822
254.82 | 73.884
254.83 | 73.946
254.84 | 74.008
254.85 | 74.07
254.86 | 74.132
254.87 | 74.194
254.88 | 74.256
254.89 | 74.318
254.9 | 74.38
254.91 | 74.442
254.92 | 74.504
254.93 | 74.566
254.94 | 74.628
254.95 | 74.69
254.96 | 74.752
254.97 | 74.814
254.98 | 74.876
254.99 | 74.938
255 | 75
255.01 | 75.062
255.02 | 75.124
255.03 | 75.186
255.04 | 75.248
255.05 | 75.31
255.06 | 75.372
255.07 | 75.434
255.08 | 75.496
255.09 | 75.558
255.1 | 75.62
255.11 | 75.682
255.12 | 75.744
255.13 | 75.806
255.14 | 75.868
255.15 | 75.93
255.16 | 75.992
255.17 | 76.054
255.18 | 76.116
255.19 | 76.178
255.2 | 76.24
255.21 | 76.302
255.22 | 76.364
255.23 | 76.426
255.24 | 76.488
255.25 | 76.55
255.26 | 76.612
255.27 | 76.674
255.28 | 76.736
255.29 | 76.798
255.3 | 76.86
255.31 | 76.922
255.32 | 76.984
255.33 | 77.046
255.34 | 77.108
255.35 | 77.17
255.36 | 77.232
255.37 | 77.294
255.38 | 77.356
255.39 | 77.418
255.4 | 77.48
255.41 | 77.542
255.42 | 77.604
255.43 | 77.666
255.44 | 77.728
255.45 | 77.79
255.46 | 77.852
255.47 | 77.914
255.48 | 77.976
255.49 | 78.038
255.5 | 78.1
255.51 | 78.162
255.52 | 78.224
255.53 | 78.286
255.54 | 78.348
255.55 | 78.41
255.56 | 78.472
255.57 | 78.534
255.58 | 78.596
255.59 | 78.658
255.6 | 78.72
255.61 | 78.782
255.62 | 78.844
255.63 | 78.906
255.64 | 78.968
255.65 | 79.03
255.66 | 79.092
255.67 | 79.154
255.68 | 79.216
255.69 | 79.278
255.7 | 79.34
255.71 | 79.402
255.72 | 79.464
255.73 | 79.526
255.74 | 79.588
255.75 | 79.65
255.76 | 79.712
255.77 | 79.774
255.78 | 79.836
255.79 | 79.898
255.8 | 79.96
255.81 | 80.022
255.82 | 80.084
255.83 | 80.146
255.84 | 80.208
255.85 | 80.27
255.86 | 80.332
255.87 | 80.394
255.88 | 80.456
255.89 | 80.518
255.9 | 80.58
255.91 | 80.642
255.92 | 80.704
255.93 | 80.766
255.94 | 80.828
255.95 | 80.89
255.96 | 80.952
255.97 | 81.014
255.98 | 81.076
255.99 | 81.138
256 | 81.2
256.01 | 81.268
256.02 | 81.336
256.03 | 81.404
256.04 | 81.472
256.05 | 81.54
256.06 | 81.608
256.07 | 81.676
256.08 | 81.744
256.09 | 81.812
256.1 | 81.88
256.11 | 81.948
256.12 | 82.016
256.13 | 82.084
256.14 | 82.152
256.15 | 82.22
256.16 | 82.288
256.17 | 82.356
256.18 | 82.424
256.19 | 82.492
256.2 | 82.56
256.21 | 82.628
256.22 | 82.696
256.23 | 82.764
256.24 | 82.832
256.25 | 82.9
256.26 | 82.968
256.27 | 83.036
256.28 | 83.104
256.29 | 83.172
256.3 | 83.24
256.31 | 83.308
256.32 | 83.376
256.33 | 83.444
256.34 | 83.512
256.35 | 83.58
256.36 | 83.648
256.37 | 83.716
256.38 | 83.784
256.39 | 83.852
256.4 | 83.92
256.41 | 83.988
256.42 | 84.056
256.43 | 84.124
256.44 | 84.192
256.45 | 84.26
256.46 | 84.328
256.47 | 84.396
256.48 | 84.464
256.49 | 84.532
256.5 | 84.6
256.51 | 84.668
256.52 | 84.736
256.53 | 84.804
256.54 | 84.872
256.55 | 84.94
256.56 | 85.008
256.57 | 85.076
256.58 | 85.144
256.59 | 85.212
256.6 | 85.28
256.61 | 85.348
256.62 | 85.416
256.63 | 85.484
256.64 | 85.552
256.65 | 85.62
256.66 | 85.688
256.67 | 85.756
256.68 | 85.824
256.69 | 85.892
256.7 | 85.96
256.71 | 86.028
256.72 | 86.096
256.73 | 86.164
256.74 | 86.232
256.75 | 86.3
256.76 | 86.368
256.77 | 86.436
256.78 | 86.504
256.79 | 86.572
256.8 | 86.64
256.81 | 86.708
256.82 | 86.776
256.83 | 86.844
256.84 | 86.912
256.85 | 86.98
256.86 | 87.048
256.87 | 87.116
256.88 | 87.184
256.89 | 87.252
256.9 | 87.32
256.91 | 87.388
256.92 | 87.456
256.93 | 87.524
256.94 | 87.592
256.95 | 87.66
256.96 | 87.728
256.97 | 87.796
256.98 | 87.864
256.99 | 87.932
257 | 88
257.01 | 88.067
257.02 | 88.134
257.03 | 88.201
257.04 | 88.268
257.05 | 88.335
257.06 | 88.402
257.07 | 88.469
257.08 | 88.536
257.09 | 88.603
257.1 | 88.67
257.11 | 88.737
257.12 | 88.804
257.13 | 88.871
257.14 | 88.938
257.15 | 89.005
257.16 | 89.072
257.17 | 89.139
257.18 | 89.206
257.19 | 89.273
257.2 | 89.34
257.21 | 89.407
257.22 | 89.474
257.23 | 89.541
257.24 | 89.608
257.25 | 89.675
257.26 | 89.742
257.27 | 89.809
257.28 | 89.876
257.29 | 89.943
257.3 | 90.01
257.31 | 90.077
257.32 | 90.144
257.33 | 90.211
257.34 | 90.278
257.35 | 90.345
257.36 | 90.412
257.37 | 90.479
257.38 | 90.546
257.39 | 90.613
257.4 | 90.68
257.41 | 90.747
257.42 | 90.814
257.43 | 90.881
257.44 | 90.948
257.45 | 91.015
257.46 | 91.082
257.47 | 91.149
257.48 | 91.216
257.49 | 91.283
257.5 | 91.35
257.51 | 91.417
257.52 | 91.484
257.53 | 91.551
257.54 | 91.618
257.55 | 91.685
257.56 | 91.752
257.57 | 91.819
257.58 | 91.886
257.59 | 91.953
257.6 | 92.02
257.61 | 92.087
257.62 | 92.154
257.63 | 92.221
257.64 | 92.288
257.65 | 92.355
257.66 | 92.422
257.67 | 92.489
257.68 | 92.556
257.69 | 92.623
257.7 | 92.69
257.71 | 92.757
257.72 | 92.824
257.73 | 92.891
257.74 | 92.958
257.75 | 93.025
257.76 | 93.092
257.77 | 93.159
257.78 | 93.226
257.79 | 93.293
257.8 | 93.36
257.81 | 93.427
257.82 | 93.494
257.83 | 93.561
257.84 | 93.628
257.85 | 93.695
257.86 | 93.762
257.87 | 93.829
257.88 | 93.896
257.89 | 93.963
257.9 | 94.03
257.91 | 94.097
257.92 | 94.164
257.93 | 94.231
257.94 | 94.298
257.95 | 94.365
257.96 | 94.432
257.97 | 94.499
257.98 | 94.566
257.99 | 94.633
258 | 94.7
258.01 | 94.773
258.02 | 94.846
258.03 | 94.919
258.04 | 94.992
258.05 | 95.065
258.06 | 95.138
258.07 | 95.211
258.08 | 95.284
258.09 | 95.357
258.1 | 95.43
258.11 | 95.503
258.12 | 95.576
258.13 | 95.649
258.14 | 95.722
258.15 | 95.795
258.16 | 95.868
258.17 | 95.941
258.18 | 96.014
258.19 | 96.087
258.2 | 96.16
258.21 | 96.233
258.22 | 96.306
258.23 | 96.379
258.24 | 96.452
258.25 | 96.525
258.26 | 96.598
258.27 | 96.671
258.28 | 96.744
258.29 | 96.817
258.3 | 96.89
258.31 | 96.963
258.32 | 97.036
258.33 | 97.109
258.34 | 97.182
258.35 | 97.255
258.36 | 97.328
258.37 | 97.401
258.38 | 97.474
258.39 | 97.547
258.4 | 97.62
258.41 | 97.693
258.42 | 97.766
258.43 | 97.839
258.44 | 97.912
258.45 | 97.985
258.46 | 98.058
258.47 | 98.131
258.48 | 98.204
258.49 | 98.277
258.5 | 98.35
258.51 | 98.423
258.52 | 98.496
258.53 | 98.569
258.54 | 98.642
258.55 | 98.715
258.56 | 98.788
258.57 | 98.861
258.58 | 98.934
258.59 | 99.007
258.6 | 99.08
258.61 | 99.153
258.62 | 99.226
258.63 | 99.299
258.64 | 99.372
258.65 | 99.445
258.66 | 99.518
258.67 | 99.591
258.68 | 99.664
258.69 | 99.737
258.7 | 99.81
258.71 | 99.883
258.72 | 99.956
258.73 | 100.029
258.74 | 100.102
258.75 | 100.175
258.76 | 100.248
258.77 | 100.321
258.78 | 100.394
258.79 | 100.467
258.8 | 100.54
258.81 | 100.613
258.82 | 100.686
258.83 | 100.759
258.84 | 100.832
258.85 | 100.905
258.86 | 100.978
258.87 | 101.051
258.88 | 101.124
258.89 | 101.197
258.9 | 101.27
258.91 | 101.343
258.92 | 101.416
258.93 | 101.489
258.94 | 101.562
258.95 | 101.635
258.96 | 101.708
258.97 | 101.781
258.98 | 101.854
258.99 | 101.927
259 | 102
259.01 | 102.073
259.02 | 102.146
259.03 | 102.219
259.04 | 102.292
259.05 | 102.365
259.06 | 102.438
259.07 | 102.511
259.08 | 102.584
259.09 | 102.657
259.1 | 102.73
259.11 | 102.803
259.12 | 102.876
259.13 | 102.949
259.14 | 103.022
259.15 | 103.095
259.16 | 103.168
259.17 | 103.241
259.18 | 103.314
259.19 | 103.387
259.2 | 103.46
259.21 | 103.533
259.22 | 103.606
259.23 | 103.679
259.24 | 103.752
259.25 | 103.825
259.26 | 103.898
259.27 | 103.971
259.28 | 104.044
259.29 | 104.117
259.3 | 104.19
259.31 | 104.263
259.32 | 104.336
259.33 | 104.409
259.34 | 104.482
259.35 | 104.555
259.36 | 104.628
259.37 | 104.701
259.38 | 104.774
259.39 | 104.847
259.4 | 104.92
259.41 | 104.993
259.42 | 105.066
259.43 | 105.139
259.44 | 105.212
259.45 | 105.285
259.46 | 105.358
259.47 | 105.431
259.48 | 105.504
259.49 | 105.577
259.5 | 105.65
259.51 | 105.723
259.52 | 105.796
259.53 | 105.869
259.54 | 105.942
259.55 | 106.015
259.56 | 106.088
259.57 | 106.161
259.58 | 106.234
259.59 | 106.307
259.6 | 106.38
259.61 | 106.453
259.62 | 106.526
259.63 | 106.599
259.64 | 106.672
259.65 | 106.745
259.66 | 106.818
259.67 | 106.891
259.68 | 106.964
259.69 | 107.037
259.7 | 107.11
259.71 | 107.183
259.72 | 107.256
259.73 | 107.329
259.74 | 107.402
259.75 | 107.475
259.76 | 107.548
259.77 | 107.621
259.78 | 107.694
259.79 | 107.767
259.8 | 107.84
259.81 | 107.913
259.82 | 107.986
259.83 | 108.059
259.84 | 108.132
259.85 | 108.205
259.86 | 108.278
259.87 | 108.351
259.88 | 108.424
259.89 | 108.497
259.9 | 108.57
259.91 | 108.643
259.92 | 108.716
259.93 | 108.789
259.94 | 108.862
259.95 | 108.935
259.96 | 109.008
259.97 | 109.081
259.98 | 109.154
259.99 | 109.227
260 | 10.4
260.01